## Zadanie 5 WYPOSAŻENIE KUCHNI
Załącznik nr 4.5 do SWZ-formularz asortymentowo-cenowy. Zadanie nr 5. Zakup, dostawa i montaż WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH
L.P. | NAZWA TOWARU | j.m. | Razem ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka Vat % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
MAGAZYN SPOŻYWCZY
1 | Szafa chłodnicza Szafa chłodnicza o wym.: szer. 60-65 cm x gł. 55-60 cm x wys. 180-200 cm; profesjonalne urządzenie służące do przechowywania żywności; chłodnia jednodrzwiowa; obudowa wykonana ze stali chromo-niklowej 18/10 - AISI 304; agregat z ekologicznym czynnikiem R-290 umieszczonym na górze urządzenia, w formie monobloku (część przechowalnicza jest wolna od parownika); obieg powietrza w chłodniczej szafie jest wymuszony (wentylator); odszranianie i odparowanie kondensatu automatyczne; z wyświetlaczem elektronicznym pozwalającym na intuicyjne sterowanie parametrami; zasilanie elektr. (własne chłodzenie) 260 W / 230 V; czynnik chłodniczy: R290; pojemność 370-400 l; zakres temperatur +2 / +12°C; w zestawie z akcesoriami: 3 ruszty nierdzewne; 3 pary prowadnic; oświetlenie LED; zamek; dostosowana go pojemników GN 1/1. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Szafa mroźnicza Szafa mroźnicza o wym.: szer. 60-65 cm x gł. 55-60 cm x wys. 180-200 cm; z wymuszonym obiegiem powietrza, z automatycznym odszranianiem i odparowaniem kondensatu gorącym gazem; z regulacją z wyświetlaczem cyfrowym; agregat w formie monobloku umieszczony na górze urządzenia; w zestawie z rusztami 530x420 mm; przystosowana do pojemników GN 1/1; zasilanie elektr. (własne chł.): 420W / 230V; zasilanie elektr. (centralne chł.): 200W / 230V; czynnik chłodniczy: R290; pojemność: 370-400 l; zakres temperatura -15 / -22 °C; w zestawie min: 3 ruszty nierdzewne, pary prowadnic, oświetlenie LED, zamek; dostosowana go pojemników GN 1/1. | szt | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Zestaw regałów magazynowych Zestaw regałów magazynowych o łącznej długości: szacunkowo 320-350 cm x gł. 45-50 cm x wys. 170-180 cm; wykonanych ze stali chromowanej; przeznaczonych do użytku w magazynie spożywczym; o solidnej, stabilnej konstrukcji; posiadających 4 półki; z możliwością regulowania wysokości półek celem przechowywania produktów o różnych gabarytach, z możliwością regulacji stopek. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Stół roboczy centralny z otwartą półką Stół roboczy centralny z półką; szacunkowy wym.: szer. 90-100 cm x gł. 60-70 cm x wys. 85 cm; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; blat stołu wygłuszony płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; blat bez rantów; płyta zabezpieczona środkami wodoodpornymi sprawiającymi, że stół jest odporny na działanie wilgoci; stelaż stołu oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| OBIERALNIA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Stół ze zlewem jednokomorowym (L) Stół ze zlewem jednokomorowym; szacunkowy wym.: szer.100-110 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; komora zlewu usytuowana po lewej stronie; z półką dolną; wykonany ze stali nierdzewnej; powierzchnia płyty stołu ze zlewem wyprofilowana na 4 mm, zabezpieczająca przed spływaniem wody poza obrys mebla; stelaż opierający się na kształtownikach o profilu zamkniętym; posiadający rant tylny – listwę ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; w zestawie z baterią umywalkową z dźwignią łokciową. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Stół ze zlewem jednokomorowym (L) Stół ze zlewem jednokomorowym; szacunkowy wym.: szer.130-140 cm x gł. 55-60 cm x wys. 85 cm; komora zlewu usytuowana po lewej stronie; z półką dolną; wykonany ze stali nierdzewnej; powierzchnia płyty stołu ze zlewem wyprofilowana na 4 mm, zabezpieczająca przed spływaniem wody poza obrys mebla; stelaż opierający się na kształtownikach o profilu zamkniętym; posiadający rant tylny – listwę ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; w zestawie z baterią stojącą ze spryskiwaczem i wylewką. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Stół roboczy z półką Stół roboczy; szacunkowy wym.: szer. 85-90 cm x gł. 50-55 cm x wys. 85 cm; wyposażony w dolną półkę; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; z blatem stołu wygłuszonym płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; blat odporny na działanie wilgoci przez zabezpieczenie środkami wodoodpornymi; stelaż stołu party na kształtownikach o profilu zamkniętym; blat z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Naświetlacz do jaj Naświetlacz do jaj - urządzenie przeznaczone do powierzchniowej dezynfekcji jaj; o jednorazowym wsadzie 30 sztuk; wykonany ze stali nierdzewnej; zapewniający wysoką trwałość oraz higienę użytkowania oraz 100-procentową skuteczność procesu dezynfekcji; o krótkim czasie procesu dezynfekcji (90 sek.); wyposażony w 4 lampy, emitujące promieniowanie UV-C; posiadający Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny oraz potwierdzenie skuteczności pracy; moc 80 W; zasilanie; 230 V; wym.: dł. 38-40 cm x szer. 45-50 cm x wys. 18-20 cm. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| KUCHNIA GŁÓWNA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Regał ociekowy Regał ociekowy z 5 półkami perforowanymi; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1 mm; przeznaczony do osuszania (ociekania) i przechowywania naczyń; szacunkowy wym.: szer. 65-70 cm x gł. 55-60 cm x wys.180-200 cm; o solidnej konstrukcji i wzmacnianych półkach; konstrukcja opierająca się na kształtownikach o przekroju zamkniętym. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Basen/zlew dwukomorowy Basen - zlew głęboki 2-komorowy; wykonany ze stali nierdzewnej; szacunkowy wym: szer. 120 cm x gł. 55-60 cm x wys. 85 cm, gł. komory 36-45 cm; przeznaczony do ręcznego mycia naczyń o dużej pojemności; wykonywany z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; stelaż stołu z basenem opierający się na kształtownikach o profilu zamkniętym; w zestawie z baterią stojącą ze spryskiwaczem i wylewką. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Stół ze zlewem jednokomorowym z szafką (L) Stół ze zlewem jednokomorowym; wykonany ze stali nierdzewnej; szacunkowy wym.: szer. 120 cm x gł. 55-60 cm x wys. 85 cm; komora zlewu z lewej strony; z szafką z drzwiami otwieranymi; powierzchnia płyty stołu ze zlewem wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; stół z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; w zestawie z baterią umywalkową z dźwignią łokciową. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 120 cm x gł. 30 cm x wys. 60 cm; z drzwiami przesuwnymi; z półką wewnątrz szafki. | szt | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | Stół roboczy centralny z otwartą półką Stół roboczy centralny z półką; szacunkowy wym. szer. 155-160 cm x gł. 80-85 cm x wys. 85 cm; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; blat stołu wygłuszony płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; blat bez rantów; płyta zabezpieczona środkami wodoodpornymi sprawiającymi, że stół jest odporny na działanie wilgoci; stelaż stołu oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | Chłodziarko-zamrażarka Chłodziarko-zamrażarka; o wym.: szer. 55-60 cm x gł. 55-60 cm x wys. 140-160 cm; pojemność chłodziarki / zamrażarki: 150 l- 200 l / 70-100 l; możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi; specjalna konstrukcja zawiasów aby drzwi urządzenia otwierały się w pełni; w kolorze inox; pełny no-frost. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Stół/szafka z drzwiami otwieranymi Stół roboczy; szacunkowy wym.: szer. 105-110 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; z szafką z drzwiami otwieranymi, z półką wewnątrz szafki; blat stołu wygłuszony płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; płyta zabezpieczona środkami wodoodpornymi sprawiającymi, że stół jest odporny na działanie wilgoci; stelaż stołu oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; stół z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | Stół ze zlewem jednokomorowym z szafką (P) Stół ze zlewem jednokomorowym; szacunkowy wym.: szer. 95-100 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; komora zlewu po prawej stronie; z szafką z drzwiami otwieranymi; powierzchnia płyty stołu wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; stół z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; w zestawie z baterią umywalkową z dźwignią łokciową. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Stół/szafka z drzwiami otwieranymi Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym. szer. 145-150 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z szafką z drzwiami otwieranymi; z półką wewnątrz szafki; blat stołu wygłuszony płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; zabezpieczony środkami wodoodpornymi sprawiającymu, że stół jest odporny na działanie wilgoci; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | Umywalka kolanowa Umywalka do rąk kolanowa; wykonana ze stali nierdzewnej; szacunkowy wym.: szer. 33-35 cm x dł. 38-40 cm x wys. 57-60 cm; wyposażona w kolanowy zawór z otwarciem czasowym z regulacją temperatury; w zestawie z baterią sztorcową, dozownikiem na mydło, zaworem mieszacza, zaworem czasowym, wężykami elastycznymi. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Stół/szafka z drzwiami i szufladami Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 240-250 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z 2 blokami po 2 szuflady i szafką z drzwiami przesuwnymi usytuowaną w środku; z półką wewnątrz szafki; blat stołu wygłuszony płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; zabezpieczony środkami wodoodpornymi sprawiającymi, że stół jest odporny na działanie wilgoci; stelaż stołu oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | Kuchnia elektryczna z 4 polami z piekarnikiem Profesjonalna kuchnia elektryczna; wym.: 80-90 cm x 80-90 cm x 85-90 cm wykonana ze stali nierdzewnej; posiadająca 4 okrągłe płyty grzewcze o mocy 3,0-3,5 kW i średnicy 260-310 mm; z piekarnikiem elektrycznym na 4 pojemniki GN 1/1; moc piekarnika 3,0-3,5 kW; ze specjalnie tłoczoną płytą pod płytkami grzewczymi zapobiegającą zabrudzeniem płyty; o solidnej konstrukcji powierzchni roboczej wykonanej z blachy o grubości 1,5 mm; wyposażona w toczone nóżki z wytrzymałego tworzywa zapewniające właściwe wypoziomowanie urządzenia; w zestawie z blachami i rusztami GN 1/1; zasilanie 400 V. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Kuchenka elektryczna indukcyjna Kuchnia indukcyjna elektryczna, wolnostojąca; o wym. szer. 50-55 cm x gł. 55-60 cm x wys. 85 cm; z 4 polami grzewczymi o różnych rozmiarach; z piekarnikiem; z płytą ze szkła ceramicznego; z możliwością ustawienia temperatury pieczenia do 275℃; płyta indukcyjna z dwoma strefami łączenia ułatwiająca gotowanie w dużych garnkach; piekarnik wyposażony w podwójnie szklone drzwi; piekarnik z możliwością pieczenia gorącym powietrzem; z optymalnym równomiernym obiegiem ciepła wewnątrz piekarnika; z termoobiegiem; z chłodzeniem obudowy/drzwi; z funkcją rozmrażania; z szybkim nagrzewaniem piekarnika; górna i dolna grzałka z wentylatorem; z wyświetlaczem; zasilanie 220-240 V; w kolorze inox lub szarym. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22 | Taboret gastronomiczny indukcyjny 1-palnikowy Taboret kuchenny indukcyjny; o wym. 40 cm x 40 cm x 38 cm; przeznaczony do profesjonalnej gastronomii; konstrukcja urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej ze wzmocnioną ramą; płyta indukcyjna o wym. 34 cm x 34 cm; wykonana jest ze szkła hartowanego o grubości 5 mm; pole indukcyjne o mocy 5 kW; sterowanie za pomocą pokrętła, z możliwością 11-stopniowej regulacji mocy; nogi taboretu z regulowaną wysokością, z wtyczką w zestawie; zasilanie 400 V. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Piec konwekcyjno-parowy elektryczny Piec konwekcyjno-parowy o pojemności 7 GN 1/1; o wym.: 85-90 cm x 85-90 cm x 90-95 cm; z manualnym panelem sterowania; posiadający system bezpośredniej (natryskowej) produkcji pary, wytwarzananej już przy temperaturze 70ºC; maksymalna temperatura 260°C; wyposażony w wentylatory o zmiennym kierunku obrotów wzmagającymi cyrkulację powietrza; z możliwością wyboru dwóch prędkości wentylatora; z chłodzeniem zewnętrznych części pieca zapobiegającym przypadkowym poparzeniom przy dotknięciu obudowy lub drzwi; posiadający podwójne szyby drzwi wykonane ze szkła nisko emisyjnego rozdzielone kurtyną powietrzną zapobiegają nadmiernemu nagrzaniu drzwi; z możliwością pracy: gotowania w gorącej parze, pieczenia w gorącym powietrzu oraz w wysokich temperaturach, regeneracji wcześniej przygotowanych potraw; w zestawie z podstawą do pieca; zasilanie 400 V, w zestawie z pojemnikami ze stali nierdzewnej: 2 szt. G/N 1/1 wys. 65 mm, 2 szt. G/N 1/2 wys. 65 mm, 1 szt. G/N 1/3 wys. 65; 1 szt. G/N 1/1 wys. 100 mm, 1 szt. G/N 1/1 wys. 150 mm, 1 szt. G/N 1/1 wys. 150 mm (kosz), 2 szt. G/N 1/6 wys. 150 mm, oraz z blachami: 2 szt. 1/1 oraz 2 szt. 1/2 oraz z 4 rusztami. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 | Okap ze stali nierdzewnej przyścienny Profesjonalny okap przyścienny, wyciągowy; szacunkowy wym. 300-320 cm; wykonany ze stali ze nierdzewnej 0.8-1 mm; wyposażony w łapacze tłuszczu - filtry wychwytujące tłuszcz, przeznaczony jest do filtrowania tłuszczu z powietrza, wychwytywania i odprowadzania zapachów, pary i nadmiaru ciepła z pomieszczenia kuchni; w zestawie z oświetleniem LED i wentylatorem. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| KUCHNIA MLECZNA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | Stół ze zlewem jednokomorowym z szafką Stół ze zlewem jednokomorowym; wykonany ze stali nierdzewnej; szacunkowy wym.: szer. 50-60 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z szafką z drzwiami otwieranymi; powierzchnia płyty stołu ze zlewem wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; stół z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; w zestawie z baterią umywalkową z dźwignią łokciową. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | Kuchenka indukcyjna dwupalnikowa Przenośna kuchenka indukcyjna; posiadająca 2 palniki; wym.: 58-62 cm x 35-40 cm x 5- 7 cm; z możliwością używania naczyń o średnicy od 120 do 260 mm; z układem kontroli temperatury pracy i wyłączenia urządzenia w przypadku jego przegrzania; z blokadą ustawień parametrów pracy chroniącą przed ich przypadkową zmianą; z dużym czytelnym wyświetlaczem LCD widoczny pod wieloma kątami zapewniającym komfort użytkowania; moc: 1800W + 1700W, zakres temperatury: 60°C~240°C, timer: 1 – 180 min (zmiana co 5 min), detekcja naczynia, wyświetlacz cyfrowy, zasilanie 230 V; obudowa ze stali nierdzewnej, płyta górna wykonana ze szkła. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | Okap ze stali nierdzewnej przyścienny Okap przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej; szacunkowy wym.: 48-52 cm x 60-80 cm x 43-48 cm; przeznaczony do wychwytywania i odprowadzania zapachów, pary i nadmiaru ciepła z pomieszczenia kuchni; wyposażony w filtry wychwytujące tłuszcz (główny nośnik zapachów), kranik spustowy do usuwania nadmiaru tłuszczu i wilgoci oraz króćce przyłączeniowe; w zestawie z oświetleniem oraz wentylatorem. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | Stół/szafka z drzwiami przesuwnymi Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o grubości; szacunkowy wym.: szer. 80-90 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z szafką z drzwiami przesuwnymi; z półką wewnątrz szafki; blat stołu wygłuszony płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; zabezpieczony środkami wodoodpornymi sprawiającymu, że stół jest odporny na działanie wilgoci; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 120 cm x gł. 30 cm x wys. 60 cm; z drzwiami przesuwnymi; z półką wewnątrz szafki. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ZMYWALNIA gr. 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | Zmywarka gastronomiczna Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania (tzw. zmywarko-wyparzarka); wykonana ze stali nierdzewnej; w kolorze inox; o wym. dł. 56-60 cm x szer. 62-65 cm x 80-82 cm; przeznaczona do mycia i wyparzania naczyń, sztućców oraz szkła; z krótkim procesem mycia - z dwoma cyklami mycia: 90 i 120 s.; mycie naczyń w teperaturze około 60ºC, wyparzanie – w temperaturze około 85-90ºC; z tłoczoną wanną ze stali nierdzewnej oraz filtrami wanny wykonanymi ze stali nierdzewnej zapewniającymi utrzymanie czystości na optymalnym poziomie; z górnymi i dolnymi ramionami myjącymi oraz płuczącymi wykonanymi ze stali nierdzewnej gwarantującymi właściwą jakość mycia i wyparzania; ze sterowanym elektronicznie dozownikiem środka myjącego i płuczącego; ze sterowaniem elektromechanicznym; z kontrolką temperatury; z pompą wspomagającą płukanie; z systemem thermostop - uruchamiającym mycie po osiągnięciu temperatury; w komplecie z 2 koszami do talerzy i pojemnikiem na sztućce wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa; w zestawie: dozownik płynu płuczącego, dozownik płynu myjącego, przewód zasilający, przewody zasilania wodą i odpływu, płyn do mycia 10 l, płyn do płukania i nabłyszczania 10 l, tabletki solne do systemu uzdatniania wody 25 kg, zmiękczacz automatyczny czasowy, podstawa do zmywarki; zasilanie 400 W. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | Stół ze zlewem dwukomorowym i szafką Stół ze zlewem dwukomorowym; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 80-85 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z szafką z drzwiami przesuwnymi; powierzchnia płyty stołu wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; stół z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; w zestawie z baterią stojącą ze spryskiwaczem i wylewką. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | Wózek kelnerski 3-półkowy Wózek kelnerski 3-półkowy; wykonany z polerowanej stali nierdzewnej; o wym. dł. 86 cm x szer. 54 cm x wys. 94 cm; z półkami o wym. 84,5 cm x 52,5 cm wykonanymi z blachy o grubości 0,7 mm; z okrągłymi rurkami kształtowników; wyposażony w 4 kółka skrętne, w tym 2 kółka z hamulcami; o solidnej konstrukcji; z matami wygłuszającymi drgania od spodu półki. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | Szafa przelotowa dzielona z drzwiami przesuwnymi Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 80-85 cm x gł. 60 cm x wys.180-200 cm; posiadająca 5 półek; z drzwiami przesuwnymi; z nóżkami posiadającymi możliwość regulacji. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 80-85 cm x gł. 30 cm x wys. 60 cm; z drzwiami przesuwnymi; z półką wewnątrz szafki. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ROZDZIELNIA gr. 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | Stół/szafka z drzwiami przesuwnymi Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 70-80 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z szafką z drzwiami przesuwnymi; z półką wewnątrz szafki; blat stołu wygłuszony płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; zabezpieczony środkami wodoodpornymi sprawiającymu, że stół jest odporny na działanie wilgoci; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | Stół ze zlewem jednokomorowym z szafką Stół ze zlewem jednokomorowym; wykonany ze stali nierdzewnej; szacunkowy wym.: szer. 50-60 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z szafką z drzwiami otwieranymi; powierzchnia płyty stołu ze zlewem jest wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; stół z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; w zestawie z baterią umywalkową z dźwignią łokciową. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 120 cm x gł. 30 cm x wys. 60 cm; z drzwiami przesuwnymi; z półką wewnątrz szafki. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ZMYWALNIA gr. 2/3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | Zmywarka gastronomiczna Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania (tzw. zmywarko-wyparzarka); wykonana ze stali nierdzewnej; w kolorze inox; o wym. dł. 56-60 cm x szer. 62-65 cm x 80-82 cm; przeznaczona do mycia i wyparzania naczyń, sztućców oraz szkła; z krótkim procesem mycia - z dwoma cyklami mycia: 90 i 120 s.; mycie naczyń w teperaturze około 60ºC, wyparzanie – w temperaturze około 85-90ºC; z tłoczoną wanną ze stali nierdzewnej oraz filtrami wanny wykonanymi ze stali nierdzewnej zapewniającymi utrzymanie czystości na optymalnym poziomie; z górnymi i dolnymi ramionami myjącymi oraz płuczącymi wykonanymi ze stali nierdzewnej gwarantującymi właściwą jakość mycia i wyparzania; ze sterowanym elektronicznie dozownikiem środka myjącego i płuczącego; ze sterowaniem elektromechanicznym; z kontrolką temperatury; z pompą wspomagającą płukanie; z systemem thermostop - uruchamiającym mycie po osiągnięciu temperatury; w komplecie z 2 koszami do talerzy i pojemnikiem na sztućce wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa; w zestawie: dozownik płynu płuczącego, dozownik płynu myjącego, przewód zasilający, przewody zasilania wodą i odpływu, płyn do mycia 10 l, płyn do płukania i nabłyszczania 10 l, tabletki solne do systemu uzdatniania wody 25 kg, zmiękczacz automatyczny czasowy, podstawa do zmywarki; zasilanie 400 W. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | Stół ze zlewem dwukomorowym i szafką Stół ze zlewem dwukomorowym; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer.70 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z szafką z drzwiami przesuwnymi; powierzchnia płyty stołu wyprofilowana na 4 mm, zabezpieczająca przed spływaniem wody poza obrys mebla; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; stół z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; w zestawie z baterią stojącą ze spryskiwaczem i wylewką. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | Wózek kelnerski 3-półkowy Wózek kelnerski 3-półkowy; wykonany z polerowanej stali nierdzewnej; o wym. dł. 86 cm x szer. 54 cm x wys. 94 cm; z półkami o wym. 84,5 cm x 52,5 cm wykonanymi z blachy o grubości 0,7 mm; z okrągłymi rurkami kształtowników; wyposażony w 4 kółka skrętne, w tym 2 kółka z hamulcami; o solidnej konstrukcji; z matami wygłuszającymi drgania od spodu półki. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | Szafa przelotowa dzielona z drzwiami przesuwnymi Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 80-85 cm x gł. 60 cm x wys.180 cm; posiadająca 5 półek; z drzwiami suwanymi; z nóżkami posiadającymi możliwość regulacji. | szt | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ROZDZIELNIA gr. 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | Stół ze zlewem jednokomorowym z szafką Stół ze zlewem jednokomorowym; wykonany ze stali nierdzewnej; szacunkowy wym.: szer. 50-60 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z szafką z drzwiami otwieranymi; powierzchnia płyty stołu ze zlewem jest wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed spływaniem wody poza obrys mebla; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; stół z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni; w zestawie z baterią umywalkową z dźwignią łokciową. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | Stół/szafka z drzwiami przesuwnymi Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym. szer. 70-80 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm; z szafką z drzwiami przesuwnymi; z półką wewnątrz szafki; blat stołu wygłuszony płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; zabezpieczony środkami wodoodpornymi sprawiającymu, że stół jest odporny na działanie wilgoci; stelaż oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym; z rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, zabezpieczającą przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | Wózek kelnerski 3-półkowy Wózek kelnerski 3-półkowy; wykonany z polerowanej stali nierdzewnej; o wym. dł. 86 cm x szer. 54 cm x wys. 94 cm; z półkami o wym. 84,5 cm x 52,5 cm wykonanymi z blachy o grubości 0,7 mm; z okrągłymi rurkami kształtowników; wyposażony w 4 kółka skrętne, w tym 2 kółka z hamulcami; o solidnej konstrukcji; z matami wygłuszającymi drgania od spodu półki. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi Szafka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; szacunkowy wym.: szer. 120 cm x gł. 30 cm x wys. 60 cm; z drzwiami przesuwnymi; z półką wewnątrz szafki. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| MAGAZYN JARZYN |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | Szafa chłodnicza Szafa chłodnicza o wym.: szer. 60-65 cm x gł. 55-60 cm x wys. 180-200 cm; profesjonalne urządzenie służące do przechowywania żywności; chłodnia jednodrzwiowa; obudowa wykonana ze stali chromo-niklowej 18/10 - AISI 304; agregat z ekologicznym czynnikiem R-290 umieszczonym na górze urządzenia, w formie monobloku (część przechowalnicza jest wolna od parownika); obieg powietrza w chłodniczej szafie jest wymuszony (wentylator); odszranianie i odparowanie kondensatu automatyczne; z wyświetlaczem elektronicznym pozwalającym na intuicyjne sterowanie parametrami; zasilanie elektr. (własne chłodzenie) 260 W / 230 V; czynnik chłodniczy: R290; pojemność 370-400 l; zakres temperatur +2 / +12°C; w zestawie z akcesoriami: 3 ruszty nierdzewne; 3 pary prowadnic; oświetlenie LED; zamek; dostosowana go pojemników GN 1/1. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | Zestaw regałów magazynowych Zestaw regałów magazynowych o łącznej szacunkowej długości 230-240 cm x gł. 40 cm x wys. 170-180 cm; wykonanych ze stali chromowanej; przeznaczonych do użytku w magazynie spożywczym; o solidnej, stabilnej konstrukcji; posiadających 4 półki; z możliwością regulowania wysokości półek celem przechowywania produktów o różnych gabarytach, z możliwością regulacji stopek. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 | Stół roboczy centralny z otwartą półką Stół roboczy centralny z półką; szacunkowy wym. szer. 90-100 cm x gł. 60-70 cm x wys. 85 cm; wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm; blat stołu wygłuszony płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością; blat bez rantów; płyta zabezpieczona środkami wodoodpornymi sprawiającymi, że stół jest odporny na działanie wilgoci; stelaż stołu oparty na kształtownikach o profilu zamkniętym. | szt | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0 | X | 0
UWAGA !!!!!!
Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca zobligowany jest do zapoznania się z pomieszczeniami zaplecza kuchennego w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Kossutha 7 w celu ustalenia dokładnych pomiarów i parametrów asortymentu wymienionego w zadaniu nr 5.
Wszystkie wymienione sprzęty i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach żłobka oraz dostarczone w ORYGINALNYCH NIEUSZKODZONYCH OPAKOWANIACH Wszystkie dostarczone sprzęty i wyposażenie muszą posiadać np. odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.